附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称    横屿山L-04出让地块

申报单位    福州眼科医院有限公司

主管部门     福州市城乡建设局

申报时间    2023   年     月     日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | £居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 横屿山L-04出让地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区前横北路以东，化工路以北，横屿山东南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 门诊住院综合楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 15196.43 |  | 30.4 |  | 17.8 | 0 |  | 5 |  | 53 | / |
| 建设单位 |  | 福州眼科医院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区六一南路88号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市规划设计研究院集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州闽侯海西高新区高新大道1号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市规划设计研究院集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州闽侯海西高新区高新大道1号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 厦门卓毅建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 厦门市集美杏林街道华懋北路内西里79号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 厦门新华申土木工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 厦门市翔安区祥福一里2号楼502室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 金强（福建）建材科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市长乐区潭头镇金福路二刘村 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2023.06.15~2023.7.15 | PC设计深化 |
| 建设准备阶段 | 2023.07.04-2023.09.04 | PC模具生产以及试装 |
| 建设实施阶段 | 2023.09.04-2023.12.02 | PC安装施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024.01.10-2024.07.28 | 主体结构验收,质监验收等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 横屿山L-04出让地块项目于2022年04月15日取得建设用地规划许可证，许可证编号:地字第350100202200045号。 本项目位于福州市晋安区前横北路以东，化工路以北，横屿山东南侧。 本项目总建筑面积为20855.46㎡，计入容积率的建筑面积为15196.43㎡。其中门诊住院综合楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为15150.50㎡，装配式建造的建筑面积比例为99.7%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文的相关规定。 门诊住院综合楼，结构体系：装配整体式框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、钢筋桁架楼承板、钢梁、非承重围护墙非砌筑、装配式内墙板，装配率为53%，满足《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建〔2020〕4号)关于装配式建筑的要求。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州建功施工图审查有限公司 合格证编号:3501112107080102-TX-001 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1、本项目门诊住院综合楼预制构件为预制叠合板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 门诊住院综合楼; 11951.11; 15236.40; 78.4%; 28.4. 1.2、本项目未采用装配式模板，得分为0分； 1.3、本项目轮廓尺寸为3670*2340的预制叠合板个数共255，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分为2分； 1.4、本项目未采用预制楼梯，得分为0分； 1.5、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不扣分；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不扣分；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分为：30.4分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目的围护墙采用非承重围护墙非砌筑(即采用玻璃幕墙)，内隔墙采用装配式内隔墙，非承重围护墙非砌筑以及装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 非承重围护墙非砌筑面积(㎡); 围护墙总面积(㎡); 装配式围护墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 门诊住院综合楼; 6876.39; 8371.6; 82.14%; 10. 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 门诊住院综合楼; 10088.81; 15151.96; 66.58%; 7.8. 本项目装配式围护墙应用比例＞80%，装配式内隔墙应用比例＞50%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式围护墙得分为10分，装配式内隔墙得分为7.8分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》（闽建〔2020〕4号）的相关规定执行，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分5分； 本项目技术创新应用总得分为5分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 建设单位：福州眼科医院(www.fzykh.com)是一所集医疗、教学、科研、防盲为一体的三级眼科医院。福州眼科医院整合了厦门眼科中心和福州市二医院这两所医院的医疗资源优势，实现强强联合。医院开设有白内障、眼底病、眼外伤、屈光眼肌、小儿斜弱视、青光眼、眼表及角膜、眼整形等专科，以及临床医技检查、检验、医学验光配镜部等临床辅助科室。 福州眼科医院是“以病人为中心”，重视管理，把医疗质量和安全放在第一位，努力提升医疗水平，严格执行卫生部各项管理制度。同时实行以人为本的管理，医院客服人员对病人进行贴心服务，从门诊入院到出院及出院后长期的跟踪服务，力求做到为病人提供全方位的个性化医疗服务。 福州眼科医院是秉承“精湛医术、贴心服务、合理收费、高尚医德、环境优雅、科学管理、和谐发展”的办院宗旨，加强人才梯队建设，构建杰出的专家团队，坚持“专家医院、平价医院、无假日医院”的承诺，带来光明满人间! |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目主要应用了预制叠合板、钢筋桁架楼承板、钢梁、装配式围护墙、装配式内隔墙、BIM技术，较全面的执行了《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号；装配式建造方式可以降低噪声污染、减少建筑垃圾、减少施工降尘，给项目带来较好的综合效益。本项目装配式设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全使用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |